N9918A便携式频谱分析仪操作方法
注意：频谱范围30K~26.5GHz，关机时，按住电源键约4秒钟直至指示灯灭。

一、频谱分析
1、按Mode,然后按屏幕下方软键选择SA项。

2、按面板Freq/Dist,Scale/Amptd,Marker,MKr→/Tools,分别设置扫描频率，参考电平、刻度，标记频率等，与其他频谱分析仪设置基本相同。
3、存储文件，按Save/Recall。存储文件类型按软键选择File Type.返回按Back。存储路径选Device。
二、干扰分析

1、按Mode,按Measure 1,然后按软键选Interference Analysis，再选Spectrogram或Waterfall。
三、信道功率测试

1、按Mode,按Measure 1,然后按软键选Channel Measurements。
四、电缆天线测试，线缆故障定位，网络分析仪，时域设定，校准，功率仪，电压表等功能使用有待摸索使用。
